### ПРИБОРЫ УЧЕТА

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Для учета электрической энергии, потребляемой токоприемниками абонентов, присоединенными к электрическим сетям напряжением 220 в, необходимо использовать счетчики, у которых не истек срок поверочного интервала, указанного в паспорте на прибор учета, и классом точности не ниже 2,0.

Приборы учета, выпущенные заводом

изготовителем позднее 1988 года:

- имеющие класс точности 2,5 - подлежат замене на новый прибор учета;

- имеющие класс точности 2,0 и выше - необходимо производить периодическую аттестацию средств измерения (счетчика) в центре стандартизации и метрологии (ул.П.Сухова, 4а) или лаборатории ООО «Барнаульская сетевая компания» (ул.Н.Крупской, 171а). В случае если используемый прибор учета не удовлетворяет техническим требованиям, необходимо заменить счетчик на новый, с классом точности не ниже 2,0.

В многоквартирных жилых домах можно заменить электросчетчик, оформив заявку по адресу: ул.Деповская, 19 и приобретя новый прибор учета электроэнергии.

В случае присоединения новых электроустановок к электрическим сетям необходимо выполнять все электромонтажные работы согласно проекту электроснабжения.

В проекте электроснабжения должно быть отображено используемое оборудование: провода, кабели, счетчики, автоматические выключатели и др.

Порядок выполнения работ по установке

(замене) прибора учета электроэнергии:

1. Абонент подает заявку в письменном виде в одном из отделений ОАО «Барнаульская горэлектросеть» (ул. Ползунова, 50, ул. Энтузиастов, 34А). За получением консультации возможно обратиться в сервисный центр  по тел. 501-240. Организация по согласованию с заказчиком, назначает дату и время обследования объекта инспектором.

2. Инспектор составляет акт осмотра имеющегося счетчика, и в случае необходимости, выдает предписание на замену прибора учета.

3. Замена счетчика:

3.1.Установка нового электросчетчика.

Приобретение и установка индивидуального прибора учета производится за счет средств собственника жилого помещения. Выбор прибора учета, место его приобретения и мастера, который будет осуществлять монтаж электросчетчика, выбирает абонент.

3.2. Устанавливается счетчик, прошедший периодическую поверку в центрах стандартизации и метрологии.

После получения заключения о пригодности для дальнейшей эксплуатации данного прибора учета электрической энергии, абонент приглашает мастера для его установки (выбор специализированной организации по желанию потребителя).

Для ввода прибора учета в эксплуатацию (его пломбировке) также необходимо подать заявку в письменном виде в ОАО «Барнаульская горэлектросеть», по указанным в п.1 адресам.

### ПРИБОРЫ УЧЕТА

### ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА

Порядок выполнения работ по установке индивидуальных приборов учета природного газа для абонентов филиала ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в Алтайском крае

- Обязательным условием установки индивидуального прибора учета расхода газа является наличие в помещении вентиляционного канала. Для выдачи акта обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов абонент приглашает представителя Всероссийского добровольного пожарного общества (ул.Северо-Западная, 35а) по телефону 778-115.

- После выдачи пожарным акта обследования абонент приобретает прибор учета расхода газа. Информацию по приобретению прибора учета можно получить в ОАО «Газпром газораспределение Барнаул» по тел. 282-070.

- Для вызова мастера по установке прибора учета необходимо обратиться                       по тел.487-184 в Барнаульский участок по эксплуатации систем газоснабжения ОАО «Газпром газораспределение Барнаул».

- Установка прибора учета расхода газа и выдача акта приемки на коммерческий учет производится мастером ОАО «Газпром газораспределение Барнаул» в согласованный                 с абонентом день. Начисление за фактическое использование природного газа производится со дня выдачи акта.

- После установки прибора учета расхода газа необходимо обратиться в абонентский отдел филиала ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в Алтайском крае по тел.282-802, 282-803, 201-399 для приглашения мастера по опломбировке прибора учета.

Порядок выполнения работ по установке индивидуальных  приборов учета сжиженного газа

для абонентов (собственников жилья)

«Барнаулмежрайгаз» филиала ОАО «Алтайкрайгазсервис»

1. Абоненту, перед тем как подать заявку на установку прибора учета расхода газа, необходимо предоставить в диспетчерскую службу «Барнаулмежрайгаз» (ул.Космонавтов, 24) квитанции за 3 последних месяца для подтверждения отсутствии задолженности. Диспетчерской службой определяется техническая возможность и ориентировочная стоимость установки (от 825 до 6660 рублей в зависимости от сложности выполняемых работ).

2. Абонент подает заявление на установку прибора учета расхода газа в абонентский отдел «Барнаулмежрайгаз» (ул.Космонавтов, 24).

3. По согласованию с абонентом диспетчер диспетчерской службы «Барнаулмежрайгаз» назначает дату и время установки прибора учета.

4. Приобретение индивидуального прибора учета расхода газа производится за счет средств собственника жилого помещения (ориентировочная стоимость прибора учета расхода газа 2000-2500 рублей).

5. Установка прибора учета и его приемка к коммерческому учету, производится мастером «Барнаулмежрайгаз» в согласованный с абонентом день.

6. После установки составляется акт приемки прибора учета (опломбировки), который необходимо предоставить в абонентский отдел для перевода с нормативного потребления газа на фактическое.

По любым интересующим вопросам абонент может получить полную консультацию обратившись по тел.336-510, 336-615, 336-511, 336-532, 337-074 в абонентскую службу «Барнаулмежрайгаз».

Более подробную информацию можно

получить в комитете по энергоресурсам

и газификации администрации города

(ул.Короленко, 58, тел.291-157, 291-152).

Информация подготовлена общественно-консультационным центром совместно с комитетом по энергоресурсам

и газификации

администрации г.Барнаула,

тел.29-10-76

okc@barnaul-adm.ru

Общественно-консультационный центр администрации г.Барнаула

##### ВАШИ

ПРИБОРЫ

УЧЕТА